Додаток 2

Вимоги до предмету закупівлі і місця поставки

| № | Найменування | Кількість | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Професійна стельова платформа нервово-м'язової стимуляції та відновлення Redcord Workstation Professional або еквівалент | 5 | шт. |

- Професійна стельова платформа нервово-м'язової стимуляції та відновлення Redcord Workstation Professional або еквівалент

| № | Технічні вимоги | Відповідність (так/ні) | Посилання на сторінку(и) технічного документу виробника/інструкції |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стельова платформа Redcord Workstation Professional повинна бути укомплектована потрійною системою траверсів |  |  |
| 2 | Стельова платформа Redcord Workstation Professional або еквівалент повинна бути укомплектована системою нервово-м’язової стимуляції |  |  |
| 3 | Довжина – не менше 182 см |  |  |
| 4 | Ширина – не менше 78 см |  |  |
| 5 | Наявність сенсомоторної подушки |  |  |
| 6 | Набір еластичних мотузок чорного та червоного кольору, довжиною не менше 60 см |  |  |
| 7 | Набір еластичних мотузок чорного та червоного кольору довжиною не менше 30 см |  |  |
| 8 | Мотузка з затискачем не менше 5 м |  |  |

Загальні вимоги:

- Поставка: здійснюється згідно заявки Замовника. Проведення поставки, доставки до Отримувача, інсталяції, інструктаж (навчання) по роботі з обладнанням здійснюються за рахунок учасника та повинні проводиться кваліфікованими фахівцями і включениу вартість товару. Вартість товару визначається і підлягає оплаті в національній грошовій одиниці.

- Товар не є походженням  з країни-агресора або Республіки Білорусь.

- Термін поставки товару: не пізніше 30.04.2024.

- Вимоги до тари та упаковки: Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його цілісність, збереження при перевезенні, навантажувально-розвантажувальних роботах та зберіганні.

- Всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент». При цьому запропонований учасником еквівалент товару за своїми медико-технічними характеристиками повинен бути не гіршим, ніж це вимагається згідно цієї тендерної документації.

- Учасник, подаючи свою пропозицію, тим самим погоджується, що його пропозиція може бути відхилена у разі, якщо ним була надана недостовірна інформація щодо відповідності запропонованого ним товару технічним вимогам Замовника, або товар, який представляється ним для цієї закупівлі, не відповідає технічним вимогам.

- Замовник для перевірки відповідності запропонованого Учасником товару може використовувати інформацію, розміщену в мережі Internet.

- Всі документи, що подаються учасником (в тому числі і документація щодо предмету поставки) має бути засвідчена підписом учасника та печаткою (за наявності).

- Пропозиції будуть оцінені за ключовим критерієм економічної ефективності. При оцінці пропозицій учасників до уваги також буде взятий досвід поставки подібної продукції учасником, спроможність учасника дотримуватись очікуваних умов поставки та оплати.

Місця поставки

- Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Обласна дитяча клінічна лікарня». Код ЄДРПОУ: 03338126

Адреса доставки: Україна, 40031, Сумська область, місто Суми, вулиця Ковпака, будинок 22

| № | Назва (перелік) Товару | Кількість, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Професійна стельова платформа нервово-м'язової стимуляції та відновлення Redcord Workstation Professional або еквівалент | 1 |

- Комунальне некомерційне підприємство «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» Миргородської міської ради. Код ЄДРПОУ: 01999402

Адреса доставки: Україна, 37600, Полтавська область, місто Миргород, вулиця Гоголя, будинок 172

| № | Назва (перелік) Товару | Кількість, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Професійна стельова платформа нервово-м'язової стимуляції та відновлення Redcord Workstation Professional або еквівалент | 1 |

- Комунальне некомерційне підприємство Охтирської міської ради «Охтирська центральна районна лікарня». Код ЄДРПОУ: 02007472

Адреса доставки: Україна, 42700, Сумська область, місто Охтирка, вулиця Петропавлівська, будинок 15

| № | Назва (перелік) Товару | Кількість, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Професійна стельова платформа нервово-м'язової стимуляції та відновлення Redcord Workstation Professional або еквівалент | 1 |

- Комунальне некомерційне підприємство «Лозівське територіальне медичне об’єднання» Лозівської міської ради. Код ЄДРПОУ: 40199749

Адреса доставки: Україна, 64662, Харківська область, Лозівський район, с. Катеринівка, вул. Живописна, 42.

| № | Назва (перелік) Товару | Кількість, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Професійна стельова платформа нервово-м'язової стимуляції та відновлення Redcord Workstation Professional або еквівалент | 1 |

- Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 16» Дніпропетровської міської ради. Код ЄДРПОУ: 01984624

Адреса доставки: Україна, 49069, м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 19

| № | Назва (перелік) Товару | Кількість, шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Професійна стельова платформа нервово-м'язової стимуляції та відновлення Redcord Workstation Professional або еквівалент | 1 |